## data_list
NodeId	Datentyp	Einheit	Min	Max	Beschreibung	String	Modul	Unit	KKS der Unit
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	1	1	01BTB11GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	1	2	01BTB11GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	1	3	01BTB11GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	1	4	01BTB11GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	2	1	01BTB11GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	2	2	01BTB11GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	2	3	01BTB11GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	2	4	01BTB11GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	3	1	01BTB11GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	3	2	01BTB11GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	3	3	01BTB11GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[0].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	1	3	4	01BTB11GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit1.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	1	1	01BTB12GR011
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit2.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	1	2	01BTB12GR012
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit3.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	1	3	01BTB12GR013
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule1.stHMIInterfaceUnit4.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	1	4	01BTB12GR014
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit1.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	2	1	01BTB12GR021
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit2.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	2	2	01BTB12GR022
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit3.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	2	3	01BTB12GR023
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule2.stHMIInterfaceUnit4.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	2	4	01BTB12GR024
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit1.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	3	1	01BTB12GR031
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit2.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	3	2	01BTB12GR032
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit3.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	3	3	01BTB12GR033
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stNS11.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Negolyt	2	3	4	01BTB12GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stNS21.stProcessValue.rValue	float32	%	0,0	100,0	Drehzahl Pumpe Posolyt	2	3	4	01BTB12GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stP11.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Segmenteinlass	2	3	4	01BTB12GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stP12.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Negolyt Tank	2	3	4	01BTB12GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stP21.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Segmenteinlass	2	3	4	01BTB12GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stP22.rValue	float32	mbar	0,0	2000,0	Druck Posolyt Tank	2	3	4	01BTB12GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stT11.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Negolyt	2	3	4	01BTB12GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stT21.rValue	float32	°C	-3276,8	3276,7	Temperatur Posolyt	2	3	4	01BTB12GR034
ns=4;s=GVL_SCADA.stHMIInterface[1].stHMIInterfaceModule3.stHMIInterfaceUnit4.stE31.rValue	float32	V	0,0	150,0	Spannung Segment	2	3	4	01BTB12GR034